«Утверждаю»

 Ген. директор ООО «Прогрессжилсеровис»

 Рыжкова Н.В.

 «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.

**Выполненные работы за 1-ое, 2-ое полугодия 2018г.**

**ООО «Прогрессжилсервис»**

**Дом №1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена ламп на л/кл, в подвале, мусорокамере | шт | 35 |
| 2 | Замена выключателя, розетки в подвале | шт. | 2 |
| 3 | Установка номерации квартир | шт | 3 |
| 4 | Замена автомата | шт | 1 |
| 5 | Ремонт ограждения металлическогоПроф труба | м | 13 |
| 6 | Окраска цоколяГрунтовкаэмаль | Кгкг | 5780 |
| 7 | Окраска входной двери | кг | 80 |
| 8 | Окраска газовых труб | кг | 5 |
| 9 | Замена фото реле | шт | 1 |
| 10 | Ремонт лавочекДоска обрезная | М3 | 0,0125 |
| 11 | Замена крана д32 | шт | 4 |
| 12 | Установка хомутов | шт | 3 |
| 13 | Обработка мусорокамер (хлор) | кг | 4 |
| 14 | Окраска металлического ограждения | кг | 31 |
| 15 | Ремонт слуховых окон | м | 5 |
| 16 | Установка трансформатора | шт | 9 |
| 17 | Замена стартера | шт | 12 |
| 18 | Замена замка | шт | 2 |
| 19 | Очистка мест общего пользования от складирования пожароопасных вещей (балконы МОП) | Шт | 24 |
| 20 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 28 |
| 21 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 5,8 |
| 22 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |
|  |  |  |  |

**Дом №3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Ограждение стоянки места инвалида | м | 4 |
| 2 | Замена ламп МОП, подвал, чердак, мус.камеры | шт. | 71 |
| 3 | Замена светильников МОП | шт. | 33 |
| 4 | Частичный ремонт ограждения у дома с применением сварки | м | 5 |
| 5 | Ремонт обшивки калорифераНаличникСаморезыДоска обрезная | МШтМ3 | 801450,04 |
| 6 | Ремонт слуховых окон на чердаке | м | 12 |
| 7 | Окраска ограждения металл | кг | 53 |
| 8 | Замена клапана | шт | 7 |
| 9 | Окраска газовых труб | кг | 7 |
| 10 | Замена замка навесного | шт | 5 |
| 11 | Ремонт мусорокамерцемент | кг | 10 |
| 12 | Ремотн стояка водоснабженияТрубаМуфтаРезьбакран | МШтШтшт | 1651115 |
| 13 | Установка табличек с номерами квартир | шт | 6 |
| 14 | Замена двери  | шт | 1 |
| 15 | Замена окон  | шт | 16 |
| 16 | Установка поручней | м | 108 |
| 17 | Замена стекла | М2 | 8 |
| 18 | Замена кабель канала | м | 36 |
| 19 | Ремонт фурнитуры окон МОП | шт | 32 |
| 20 | Частичный ремонт перилполоса | м | 16 |
| 21 | Замена трансформатора | шт | 9 |
| 22 | Окраска поручней деревянныхлак | м | 6 |
| 23 | Ремонт ступенейуголок | шт | 1 |
| 24 | Ремонт контейнера с заменой колес | шт | 6 |
| 25 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 26 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 8,3 |
| 27 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом №4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Ремонт стояка водоснабженияТруба МуфтаСгон в сборекран | мШтШтшт | 7839 |
| 2 | Частичное окрашивание л/клетки ЭмальАкрилШпатлевкаштукатурка | КгКгШтшт | 701522 |
| 3 | Установка хомутов | шт | 29 |
| 4 | Укладка тротуарной плитки на крыльцаПлиткаЦементклей | М2Штшт | 46812 |
| 5 | Замена замка | шт | 8 |
| 6 | Ремонт электропроводки | м | 53 |
| 7 | Изготовление и установка пандусаУголокАрматураДоска обрезная | МММ3 | 1860,1 |
| 8 | Обработка мусорокамерхлор | кг | 2 |
| 9 | Ремонт песочницыОбрезная доска | М3 | 0,0125 |
| 10 | Окраска ограждения придомовой территорииэмаль | кг | 59 |
| 11 | Ремонт входной двериПолоса мет. | м | 6 |
| 12 | Замена трансформатора | шт | 9 |
| 13 | Замена стекла | М2 | 5 |
| 14 | Замена контейнеров | шт. | 2 |
| 15 | Ремонт слуховых окон | шт | 3 |
| 16 | Замена розетки | шт | 1 |
| 17 | Ремонт мусорокамерцемент | кг | 30 |
| 18 | Частичный ремонт крылецКлей плиточный Акрилэмаль | ШтКгкг | 21852 |
| 19 | Окраска газовых трубэмаль | кг | 7 |
| 20 | Замена светильников МОП | шт  | 3 |
| 21 | Замена клапана мусоропровода | шт | 2 |
| 22 | Ремонт канализации в подвале | м | 21 |
| 23 | Замена ламп | шт | 28 |
| 24 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 54 |
| 25 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 7,3 |
| 26 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом №5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена крана д100 | шт | 1 |
| 2 | Замена светильников МОП | шт | 23 |
| 3 | Замена замка | шт | 10 |
| 4 | Замена ламп | шт | 47 |
| 5 | Частичная окраска стенэмаль | кг | 20 |
| 6 | Ремонт стояков водоснабжения в подвалеКранУголокТройникЗаглушкаТрубаСгон в сборе | ШтШтШтШтМшт | 6401286515 |
| 7 | Ремонт входной двери | м | 10 |
| 8 | Установка поручней |  м | 51 |
| 9 | Ремонт металл дверейТруба проф | м | 2 |
| 10 | Ремонт электропроводки | м | 26 |
| 11 | Окраска газовых трубэмаль | кг | 5 |
| 12 | Ремонт слуховых окон | м | 19 |
| 13 | Окраска придомового огражденияэмаль | кг | 31 |
| 14 | МВР п.2 |  |  |
| 15 | Замена доводчика | шт | 2 |
| 16 | Установка знака «инвалид» | шт | 1 |
| 17 | Изготовление стоек для трубАрматурауголок | м | 9345 |
| 18 | Установка хомутов | шт | 23 |
| 19 | Установка табличек с номерацией квартир | шт | 4 |
| 20 | Замена трансформатора | шт | 9 |
| 21 | Замена автомата | шт | 2 |
| 22 | Ремонт канализационного стояка | м | 2 |
| 23 | Замена контейнеров | шт | 8 |
| 24 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 36 |
| 25 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 3,2 |
| 26 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена светильников в МОП | шт | 6 |
| 2 | Замена ламп | шт. | 33 |
| 3 | Частичный ремонт лестничной клеткиАкрилЭмальшпатлевка | кг | 142560 |
| 4 | Установка хомутов | шт | 18 |
| 5 | Ремонт входных группЦементАкрилэмаль | кг | 504560 |
| 6 | Замена трансформатора | шт | 9 |
| 7 | Утепление стенУтеплительДоска обрезнаясаморезы | УпМ3кг | 10,040,5 |
| 8 | Замена клапана | шт. | 3 |
| 9 | Частичный ремонт холлаДоска обрезная наличник | М3м | 0,125 |
| 10 | Ремонт оконналичник | м | 15 |
| 11 | Окраска газовых трубэмаль  | кг | 5 |
| 12 | Замена крана д80 | шт | 1 |
| 13 | Ремонт мусорокамерЦементэмаль | кг | 506 |
| 14 | Окраска ограждения придомовой территорииэмаль | кг | 31 |
| 15 | Замена замка навесного | шт. | 6 |
| 16 | Ремонт стояка водоснабженияТрубаОтводТройникМуфтакран | МШтШтШтшт | 51116 |
| 17 | Замена ручки на входной двери | шт | 2 |
| 18 | Изготовление и установка пандусаДоска обрезная | М3 | 0,09 |
| 19 | Ремонт слуховых оконСтеклоПолосасаморезы | М2Мкг | 8190,3 |
| 20 | Замена автовыключателя | шт | 1 |
| 21 | Номерация подъездов | шт | 4 |
| 22 | Замена доводчика | шт | 2 |
| 23 | Замена автомата | шт | 1 |
| 24 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 36 |
| 25 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 1,2 |
| 26 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 15**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Окраска газовых трубэмаль | кг | 7 |
| 2 | Частичный ремонт ступенейУголокарматура | м | 113 |
| 3 | Окраска поручнейлак | шт | 3 |
| 4 | Замена светильников МОП | шт | 43 |
| 5 | Замена ламп МОП | шт | 103 |
| 6 | Замена замков | шт | 4 |
| 7 | Замена стекла | м | 6 |
| 8 | Установка хомутов | шт | 24 |
| 9 | Частичная замена стояка водоснабженияМуфтаУгольникТрубаТройникСгон в сборекран | ШтШтМШтШтшт | 159661446248 |
| 10 | Установка кабель кнанла | м | 94 |
| 11 | Окраска ограждения у домаэмаль | кг | 98 |
| 12 | Обработка мусорокамерхлор | кг | 2 |
| 13 | Установка поручней | м | 108 |
| 14 | Частичный ремонт л/клеткиЭмальакрил | кг | 1520 |
| 15 | Ремонт огражденияТруба профильная | м | 4 |
| 16 | Замена клапана | шт | 2 |
| 17 | Ремонт эл.щитков | М2 | 2 |
| 18 | Изготовление и установка пандусаОбрезная досканаличник | М3м | 0,110 |
| 19 | Замена трансформатора | шт | 3 |
| 20 | Замена окон на л/кл | шт | 16 |
| 21 | Замена двери в эл.щитовую | шт | 1 |
| 22 | Частичный ремонт перилполоса | м | 9 |
| 23 | Замена канализационного стояка | м | 13 |
| 24 | Номерация подъездов | шт | 6 |
| 25 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 54 |
| 26 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 2,8 |
| 27 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Ремонт стояка водоснабженияУгольник МуфтаТройникТрубакран | ШтШтШтМшт | 8514012922 |
| 2 | Замена доводчика | шт. | 2 |
| 3 | Замена замка навесного | шт. | 6 |
| 4 | Ремонт оконных рамсаморезы | кг | 0,5 |
| 5 | Изготовление и установка входной двериТруба профильнаяВагонканаличник | МШтшт | 186022 |
| 6 | Замена ламп  | шт | 54 |
| 7 | Замена почтовых ящиков | шт. | 12 |
| 8 | Замена стартеров | шт | 17 |
| 9 | Частичный ремонт кровлилинокром | М2 | 20 |
| 10 | Замена светильников МОП | шт. | 19 |
| 11 | Установка хомутов | шт | 38 |
| 12 | Замена проушин | шт | 2 |
| 13 | Замена стекла | М2 | 6 |
| 14 | Установка кабельного канала | м | 24 |
| 15 | Номерация подъездов | шт | 4 |
| 16 | Ремонт контейнеровРолик поворотный | шт | 4 |
| 17 | Ремонт входной двериДоска обрезнаяНаличникРучка дверная | М3Штшт | 0,0222 |
| 18 | Установка поручней | м | 54 |
| 19 | Ремонт цветниковЦементПлиточный клейэмаль | ШтШткг | 100121 |
| 20 | Окраска газовых труб | кг | 5 |
| 21 | Замена клапана мусоропровода | шт | 8 |
| 22 | Обработка мусорокамер известь | кг | 2 |
| 23 | Окраска ограждения эмаль | кг | 36 |
| 24 | Частичная окраска стенэмаль | кг | 10 |
| 25 | Частичная замена канализационного стоякаТрубатройник | Мшт | 54 |
| 26 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 27 |
| 27 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 5,6 |
| 28 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом №17**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена светильников МОП | шт | 4 |
| 2 | Замена замка | шт | 3 |
| 3 | Замена ламп МОП | шт | 61 |
| 4 | Окраска газовых трубэмаль | кг | 5 |
| 5 | Ремонт стояка водоснабженияУгольникМуфтаТрубаТройникКран 32 | ШтШтШтШтШт | 1125718 |
| 6 | Замена трансформатора | шт | 6 |
| 7 | Замена крана в подвалеКран д80 | шт | 1 |
| 8 | Установка хомутов | шт | 14 |
| 9 | Ремонт дверейФанерасаморезы | М2кг | 30,8 |
| 10 | Ремонт контейнеров мус.(приварка колеса) | шт. | 6 |
| 11 | Окраска мусорных контейнеровэмаль | кг | 3 |
| 12 | Ремонт подъездных козырьковпрофнастил | шт | 2 |
| 13 | Обработка мусорокамерхлор | кг | 3 |
| 14 | Окраска ограждения | кг | 37 |
| 15 | Ремонт огражденияТруба профильная | м | 4 |
| 16 | Частичная окраска огражденияэмаль | кг | 3,5 |
| 17 | Замена цепи на качелях | м | 6 |
|  | Ревизия элеваторных узловрезина | кг | 3 |
| 18 | Установка информационного стенда | шт | 1 |
| 19 | Замена стекла | М2 | 7 |
| 20 | Ремонт люка в машинное отделение | М3 | 0,05 |
| 21 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 27 |
| 22 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 1,6 |
| 23 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 18**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена замка | шт | 3 |
| 2 | Замена крана | шт | 5 |
| 3 | Номерация квартир (таблички) | шт | 3 |
| 4 | Ремонт мусорных контейнеровКолесо Лист х/к | Шткг | 1248 |
| 5 | Замена ламп МОП | шт | 94 |
| 6 | Замена светильников | шт | 3 |
| 7 | Ремонт огражденияТруба профильная | м | 22 |
| 8 | Ремонт дверейсаморезы | кг | 1 |
| 9 | Ремонт канализационного стоякаТрубатройник | Мшт | 22 |
| 10 | Окраска контейнеровэмаль | кг | 64 |
| 11 | Окраска газовых труб | кг | 4 |
| 12 | Ремонт подъездных козырьковПрофнастиллинокром | ШтМ2 | 240 |
| 13 | Ремонт входа в подвалДоска обрезнаяфанера | М3М2 | 0,037 |
| 14 | Изготовление и установка металлической двериТруба профильнаяЛист х/к | Мкг | 2250 |
| 15 | Обработка мусорокамерхлором | кг | 6 |
| 16 | Замена трансформатора | шт | 6 |
| 17 | Замена стекла МОП | М2 | 6 |
| 18 | Замена клапана мусоропрорвода | шт | 1 |
| 19 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 27 |
| 20 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 3,2 |
| 21 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 19**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена ламп МОП | шт. | 53 |
| 2 | Замена доводчика | шт | 2 |
| 3 | Ремонт стояков водоснабженияТрубаКранСгон в сборе | МШтшт | 653 |
| 4 | Номерация подъездов (таблички) | шт | 4 |
| 5 | Замена автомата | шт | 1 |
| 6 | Замена крана д100 | шт | 2 |
| 7 | Ремонт окон МОПРучка оконнаясаморезы | Шткг | 100,3 |
| 8 | Замена стекла МОП | М2 | 11 |
| 9 | Замена светильников МОП | шт | 4 |
| 10 | Ремонт канализационного стоякаОтводТройниктруба | ШтШтм | 215 |
| 11 | Ремонт мусорокамерцемент | кг | 20 |
| 12 | Окраска газовых трубЭмаль желтая | кг | 5 |
| 13 | Замена замка | шт | 3 |
| 14 | Установка хомутов | шт | 5 |
| 15 | Замена автовыключателя | шт | 2 |
| 16 | Обработка мусорокамер хлором | кг | 3 |
| 17 | Окраска ограждения эмаль | кг | 28 |
| 18 | Замена трансформатора | шт | 6 |
| 19 | Ремонт ограждения металлическогоТруба профильная | М | 8 |
| 20 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 36 |
| 21 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 8,2 |
| 22 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 21**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена замка | шт | 3 |
| 2 | Замена ламп МОП | шт | 108 |
| 3 | Ремонт стояка водоснабженияТрубаКранСгон в сборемуфта | МШтШтшт | 2316149 |
| 4 | Ремонт контейнераколеса | шт | 12 |
| 5 | Номерация подъездов (таблички) | шт | 3 |
| 6 | Ремонт дверей МОПНаличникфанерасаморезы | ММ2кг | 1631,2 |
| 7 | Замена автомата | шт | 9 |
| 8 | Ремонт слуховых окон | шт | 6 |
| 9 | Установка информационного стенда | шт | 1 |
| 10 | Замена стекла МОП | М2 |  17 |
| 11 | Ремонт подъездных козырьковЛинокромпрофнастил | М2шт | 602 |
| 12 | Установка хомутов | шт | 33 |
| 13 | Ремонт мусорокамер цемент | кг | 40 |
| 14 | Замена крана д80 | шт | 1 |
| 15 | Окраска цоколяэмаль | кг | 28 |
| 16 | Окраска ограждения и контейнеров мусоропровода | кг | 50 |
| 17 | Замена трансформатора | Шт | 6 |
| 18 | Обработка мусорокамер хлором | кг | 5 |
| 19 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 27 |
| 20 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 1,5 |
| 21 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 22**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Ремонт стояка водоснабженияТрубаМуфтаКранУгольниктройник | МШтШтШтшт | 160227318537 |
| 2 | Замена ламп МОП | шт | 69 |
| 3 | Номерация на подъезды (таблички) | шт | 8 |
| 4 | Замена светильников МОП | шт | 28 |
| 5 | Замена доводчика | шт | 4 |
| 6 | Замена автомата | шт | 2 |
| 7 | Установка информационного стенда | шт | 1 |
| 8 | Ремонт окон МОПРучки дверные саморезы | Шткг | 130,3 |
| 9 | Установка кабель канала | М | 70 |
| 10 | Установка гофтрубы под электропроводку | м | 19 |
| 11 | Ремонт канализационного стоякаТрубатройник | Мшт | 23 |
| 12 | Ремонт мусорного контейнераколеса | шт | 27 |
| 13 | Ремонт мусорокамерЦемент | кг | 20 |
| 14 | Установка хомутов | шт | 50 |
| 15 | Ремонт входных группАкрилЭмальцемент | кг | 2855100 |
| 16 | Замена замка | шт | 4 |
| 17 | Ремонт слуховых оконполоса | м | 22 |
| 18 | Ремонт подъездных козырьковлинокром | М2 | 60 |
| 19 | Установка поручней | м | 54 |
| 20 | Окраска ограждений, урн, мусорных контейнеров | кг | 110 |
| 21 | Обработка мусорокамер хлором | кг | 5 |
| 22 | Установка почтовых ящиков | шт | 12 |
| 23 | Ревизия запорной арматуры | кг | 5 |
| 24 | Ремонт металлического огражденияПрофильная труба | м | 10 |
| 25 | Замена трансформатора | шт | 3 |
| 26 | Замена клапанов мусоропровода | шт | 4 |
| 27 | Частичное окрашивание стенЭмальАкрилШпатлевкаштукатурка | кг | 45305020 |
| 28 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 72 |
| 29 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 10,2 |
| 30 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом №39а**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена ламп МОП | шт | 150 |
| 2 | Замена счетчика в подвале ХВС | шт | 2 |
| 3 | Ремонт дверей МОПОргалит пружина | М2шт | 1815 |
| 4 | Ремонт стояка водоснабжения в подвалеКранТрубамуфта | ШтМшт | 847 |
| 5 | Установка информационного стенда | шт | 1 |
| 6 | Замена светильников МОП | шт | 6 |
| 7 | Частичный ремонт кровли линокром | М2 | 90 |
| 8 | Замена автомата | шт | 1 |
| 9 | Укладка плитки напольной | М2 | 4 |
| 10 | Частичное окрашивание стен МОПэмаль | кг | 8 |
| 11 | Замена фото реле | Шт | 1 |
| 12 | Замена замка |  шт | 3 |
| 13 | Окраска урн и ограждения металлическогоэмаль | кг | 70 |
| 14 | Установка хомутов | шт | 23 |
| 15 | Замена цепочки на качелях | м | 3 |
| 16 | Ремонт канализационного стояка | м | 1 |
| 17 | Замена сиденья на качелях | шт | 1 |
| 18 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 5,9 |
| 19 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |