«Утверждаю»

Ген. директор ООО «Прогрессжилсеровис»

Рыжкова Н.В.

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.

**Выполненные работы за 1-ое, 2-ое полугодия 2018г.**

**ООО «Прогрессжилсервис»**

**Дом №1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена ламп на л/кл, в подвале, мусорокамере | шт | 35 |
| 2 | Замена выключателя, розетки в подвале | шт. | 2 |
| 3 | Установка номерации квартир | шт | 3 |
| 4 | Замена автомата | шт | 1 |
| 5 | Ремонт ограждения металлического  Проф труба | м | 13 |
| 6 | Окраска цоколя  Грунтовка  эмаль | Кг  кг | 57  80 |
| 7 | Окраска входной двери | кг | 80 |
| 8 | Окраска газовых труб | кг | 5 |
| 9 | Замена фото реле | шт | 1 |
| 10 | Ремонт лавочек  Доска обрезная | М3 | 0,0125 |
| 11 | Замена крана д32 | шт | 4 |
| 12 | Установка хомутов | шт | 3 |
| 13 | Обработка мусорокамер (хлор) | кг | 4 |
| 14 | Окраска металлического ограждения | кг | 31 |
| 15 | Ремонт слуховых окон | м | 5 |
| 16 | Установка трансформатора | шт | 9 |
| 17 | Замена стартера | шт | 12 |
| 18 | Замена замка | шт | 2 |
| 19 | Очистка мест общего пользования от складирования пожароопасных вещей (балконы МОП) | Шт | 24 |
| 20 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 28 |
| 21 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 5,8 |
| 22 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |
|  |  |  |  |

**Дом №3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Ограждение стоянки места инвалида | м | 4 |
| 2 | Замена ламп МОП, подвал, чердак, мус.камеры | шт. | 71 |
| 3 | Замена светильников МОП | шт. | 33 |
| 4 | Частичный ремонт ограждения у дома с применением сварки | м | 5 |
| 5 | Ремонт обшивки калорифера  Наличник  Саморезы  Доска обрезная | М  Шт  М3 | 80  145  0,04 |
| 6 | Ремонт слуховых окон на чердаке | м | 12 |
| 7 | Окраска ограждения металл | кг | 53 |
| 8 | Замена клапана | шт | 7 |
| 9 | Окраска газовых труб | кг | 7 |
| 10 | Замена замка навесного | шт | 5 |
| 11 | Ремонт мусорокамер  цемент | кг | 10 |
| 12 | Ремотн стояка водоснабжения  Труба  Муфта  Резьба  кран | М  Шт  Шт  шт | 16  5  11  15 |
| 13 | Установка табличек с номерами квартир | шт | 6 |
| 14 | Замена двери | шт | 1 |
| 15 | Замена окон | шт | 16 |
| 16 | Установка поручней | м | 108 |
| 17 | Замена стекла | М2 | 8 |
| 18 | Замена кабель канала | м | 36 |
| 19 | Ремонт фурнитуры окон МОП | шт | 32 |
| 20 | Частичный ремонт перил  полоса | м | 16 |
| 21 | Замена трансформатора | шт | 9 |
| 22 | Окраска поручней деревянных  лак | м | 6 |
| 23 | Ремонт ступеней  уголок | шт | 1 |
| 24 | Ремонт контейнера с заменой колес | шт | 6 |
| 25 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 56 |
| 26 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 8,3 |
| 27 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом №4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Ремонт стояка водоснабжения  Труба  Муфта  Сгон в сборе  кран | м  Шт  Шт  шт | 7  8  3  9 |
| 2 | Частичное окрашивание л/клетки  Эмаль  Акрил  Шпатлевка  штукатурка | Кг  Кг  Шт  шт | 70  15  2  2 |
| 3 | Установка хомутов | шт | 29 |
| 4 | Укладка тротуарной плитки на крыльца  Плитка  Цемент  клей | М2  Шт  шт | 46  8  12 |
| 5 | Замена замка | шт | 8 |
| 6 | Ремонт электропроводки | м | 53 |
| 7 | Изготовление и установка пандуса  Уголок  Арматура  Доска обрезная | М  М  М3 | 18  6  0,1 |
| 8 | Обработка мусорокамер  хлор | кг | 2 |
| 9 | Ремонт песочницы  Обрезная доска | М3 | 0,0125 |
| 10 | Окраска ограждения придомовой территории  эмаль | кг | 59 |
| 11 | Ремонт входной двери  Полоса мет. | м | 6 |
| 12 | Замена трансформатора | шт | 9 |
| 13 | Замена стекла | М2 | 5 |
| 14 | Замена контейнеров | шт. | 2 |
| 15 | Ремонт слуховых окон | шт | 3 |
| 16 | Замена розетки | шт | 1 |
| 17 | Ремонт мусорокамер  цемент | кг | 30 |
| 18 | Частичный ремонт крылец  Клей плиточный  Акрил  эмаль | Шт  Кг  кг | 2  18  52 |
| 19 | Окраска газовых труб  эмаль | кг | 7 |
| 20 | Замена светильников МОП | шт | 3 |
| 21 | Замена клапана мусоропровода | шт | 2 |
| 22 | Ремонт канализации в подвале | м | 21 |
| 23 | Замена ламп | шт | 28 |
| 24 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 54 |
| 25 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 7,3 |
| 26 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом №5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена крана д100 | шт | 1 |
| 2 | Замена светильников МОП | шт | 23 |
| 3 | Замена замка | шт | 10 |
| 4 | Замена ламп | шт | 47 |
| 5 | Частичная окраска стен  эмаль | кг | 20 |
| 6 | Ремонт стояков водоснабжения в подвале  Кран  Уголок  Тройник  Заглушка  Труба  Сгон в сборе | Шт  Шт  Шт  Шт  М  шт | 6  40  12  86  5  15 |
| 7 | Ремонт входной двери | м | 10 |
| 8 | Установка поручней | м | 51 |
| 9 | Ремонт металл дверей  Труба проф | м | 2 |
| 10 | Ремонт электропроводки | м | 26 |
| 11 | Окраска газовых труб  эмаль | кг | 5 |
| 12 | Ремонт слуховых окон | м | 19 |
| 13 | Окраска придомового ограждения  эмаль | кг | 31 |
| 14 | МВР п.2 |  |  |
| 15 | Замена доводчика | шт | 2 |
| 16 | Установка знака «инвалид» | шт | 1 |
| 17 | Изготовление стоек для труб  Арматура  уголок | м | 93  45 |
| 18 | Установка хомутов | шт | 23 |
| 19 | Установка табличек с номерацией квартир | шт | 4 |
| 20 | Замена трансформатора | шт | 9 |
| 21 | Замена автомата | шт | 2 |
| 22 | Ремонт канализационного стояка | м | 2 |
| 23 | Замена контейнеров | шт | 8 |
| 24 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 36 |
| 25 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 3,2 |
| 26 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена светильников в МОП | шт | 6 |
| 2 | Замена ламп | шт. | 33 |
| 3 | Частичный ремонт лестничной клетки  Акрил  Эмаль  шпатлевка | кг | 14  25  60 |
| 4 | Установка хомутов | шт | 18 |
| 5 | Ремонт входных групп  Цемент  Акрил  эмаль | кг | 50  45  60 |
| 6 | Замена трансформатора | шт | 9 |
| 7 | Утепление стен  Утеплитель  Доска обрезная  саморезы | Уп  М3  кг | 1  0,04  0,5 |
| 8 | Замена клапана | шт. | 3 |
| 9 | Частичный ремонт холла  Доска обрезная  наличник | М3  м | 0,1  25 |
| 10 | Ремонт окон  наличник | м | 15 |
| 11 | Окраска газовых труб  эмаль | кг | 5 |
| 12 | Замена крана д80 | шт | 1 |
| 13 | Ремонт мусорокамер  Цемент  эмаль | кг | 50  6 |
| 14 | Окраска ограждения придомовой территории  эмаль | кг | 31 |
| 15 | Замена замка навесного | шт. | 6 |
| 16 | Ремонт стояка водоснабжения  Труба  Отвод  Тройник  Муфта  кран | М  Шт  Шт  Шт  шт | 5  1  1  1  6 |
| 17 | Замена ручки на входной двери | шт | 2 |
| 18 | Изготовление и установка пандуса  Доска обрезная | М3 | 0,09 |
| 19 | Ремонт слуховых окон  Стекло  Полоса  саморезы | М2  М  кг | 8  19  0,3 |
| 20 | Замена автовыключателя | шт | 1 |
| 21 | Номерация подъездов | шт | 4 |
| 22 | Замена доводчика | шт | 2 |
| 23 | Замена автомата | шт | 1 |
| 24 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 36 |
| 25 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 1,2 |
| 26 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 15**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Окраска газовых труб  эмаль | кг | 7 |
| 2 | Частичный ремонт ступеней  Уголок  арматура | м | 11  3 |
| 3 | Окраска поручней  лак | шт | 3 |
| 4 | Замена светильников МОП | шт | 43 |
| 5 | Замена ламп МОП | шт | 103 |
| 6 | Замена замков | шт | 4 |
| 7 | Замена стекла | м | 6 |
| 8 | Установка хомутов | шт | 24 |
| 9 | Частичная замена стояка водоснабжения  Муфта  Угольник  Труба  Тройник  Сгон в сборе  кран | Шт  Шт  М  Шт  Шт  шт | 159  66  144  6  24  8 |
| 10 | Установка кабель кнанла | м | 94 |
| 11 | Окраска ограждения у дома  эмаль | кг | 98 |
| 12 | Обработка мусорокамер  хлор | кг | 2 |
| 13 | Установка поручней | м | 108 |
| 14 | Частичный ремонт л/клетки  Эмаль  акрил | кг | 15  20 |
| 15 | Ремонт ограждения  Труба профильная | м | 4 |
| 16 | Замена клапана | шт | 2 |
| 17 | Ремонт эл.щитков | М2 | 2 |
| 18 | Изготовление и установка пандуса  Обрезная доска  наличник | М3  м | 0,1  10 |
| 19 | Замена трансформатора | шт | 3 |
| 20 | Замена окон на л/кл | шт | 16 |
| 21 | Замена двери в эл.щитовую | шт | 1 |
| 22 | Частичный ремонт перил  полоса | м | 9 |
| 23 | Замена канализационного стояка | м | 13 |
| 24 | Номерация подъездов | шт | 6 |
| 25 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 54 |
| 26 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 2,8 |
| 27 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Ремонт стояка водоснабжения  Угольник  Муфта  Тройник  Труба  кран | Шт  Шт  Шт  М  шт | 85  140  12  92  2 |
| 2 | Замена доводчика | шт. | 2 |
| 3 | Замена замка навесного | шт. | 6 |
| 4 | Ремонт оконных рам  саморезы | кг | 0,5 |
| 5 | Изготовление и установка входной двери  Труба профильная  Вагонка  наличник | М  Шт  шт | 18  60  22 |
| 6 | Замена ламп | шт | 54 |
| 7 | Замена почтовых ящиков | шт. | 12 |
| 8 | Замена стартеров | шт | 17 |
| 9 | Частичный ремонт кровли  линокром | М2 | 20 |
| 10 | Замена светильников МОП | шт. | 19 |
| 11 | Установка хомутов | шт | 38 |
| 12 | Замена проушин | шт | 2 |
| 13 | Замена стекла | М2 | 6 |
| 14 | Установка кабельного канала | м | 24 |
| 15 | Номерация подъездов | шт | 4 |
| 16 | Ремонт контейнеров  Ролик поворотный | шт | 4 |
| 17 | Ремонт входной двери  Доска обрезная  Наличник  Ручка дверная | М3  Шт  шт | 0,02  2  2 |
| 18 | Установка поручней | м | 54 |
| 19 | Ремонт цветников  Цемент  Плиточный клей  эмаль | Шт  Шт  кг | 100  1  21 |
| 20 | Окраска газовых труб | кг | 5 |
| 21 | Замена клапана мусоропровода | шт | 8 |
| 22 | Обработка мусорокамер известь | кг | 2 |
| 23 | Окраска ограждения  эмаль | кг | 36 |
| 24 | Частичная окраска стен  эмаль | кг | 10 |
| 25 | Частичная замена канализационного стояка  Труба  тройник | М  шт | 5  4 |
| 26 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 27 |
| 27 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 5,6 |
| 28 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом №17**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена светильников МОП | шт | 4 |
| 2 | Замена замка | шт | 3 |
| 3 | Замена ламп МОП | шт | 61 |
| 4 | Окраска газовых труб  эмаль | кг | 5 |
| 5 | Ремонт стояка водоснабжения  Угольник  Муфта  Труба  Тройник  Кран 32 | Шт  Шт  Шт  Шт  Шт | 11  25  7  1  8 |
| 6 | Замена трансформатора | шт | 6 |
| 7 | Замена крана в подвале  Кран д80 | шт | 1 |
| 8 | Установка хомутов | шт | 14 |
| 9 | Ремонт дверей  Фанера  саморезы | М2  кг | 3  0,8 |
| 10 | Ремонт контейнеров мус.(приварка колеса) | шт. | 6 |
| 11 | Окраска мусорных контейнеров  эмаль | кг | 3 |
| 12 | Ремонт подъездных козырьков  профнастил | шт | 2 |
| 13 | Обработка мусорокамер  хлор | кг | 3 |
| 14 | Окраска ограждения | кг | 37 |
| 15 | Ремонт ограждения  Труба профильная | м | 4 |
| 16 | Частичная окраска ограждения  эмаль | кг | 3,5 |
| 17 | Замена цепи на качелях | м | 6 |
|  | Ревизия элеваторных узлов  резина | кг | 3 |
| 18 | Установка информационного стенда | шт | 1 |
| 19 | Замена стекла | М2 | 7 |
| 20 | Ремонт люка в машинное отделение | М3 | 0,05 |
| 21 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 27 |
| 22 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 1,6 |
| 23 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 18**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена замка | шт | 3 |
| 2 | Замена крана | шт | 5 |
| 3 | Номерация квартир (таблички) | шт | 3 |
| 4 | Ремонт мусорных контейнеров  Колесо  Лист х/к | Шт  кг | 12  48 |
| 5 | Замена ламп МОП | шт | 94 |
| 6 | Замена светильников | шт | 3 |
| 7 | Ремонт ограждения  Труба профильная | м | 22 |
| 8 | Ремонт дверей  саморезы | кг | 1 |
| 9 | Ремонт канализационного стояка  Труба  тройник | М  шт | 2  2 |
| 10 | Окраска контейнеров  эмаль | кг | 64 |
| 11 | Окраска газовых труб | кг | 4 |
| 12 | Ремонт подъездных козырьков  Профнастил  линокром | Шт  М2 | 2  40 |
| 13 | Ремонт входа в подвал  Доска обрезная  фанера | М3  М2 | 0,03  7 |
| 14 | Изготовление и установка металлической двери  Труба профильная  Лист х/к | М  кг | 22  50 |
| 15 | Обработка мусорокамер  хлором | кг | 6 |
| 16 | Замена трансформатора | шт | 6 |
| 17 | Замена стекла МОП | М2 | 6 |
| 18 | Замена клапана мусоропрорвода | шт | 1 |
| 19 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 27 |
| 20 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 3,2 |
| 21 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 19**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена ламп МОП | шт. | 53 |
| 2 | Замена доводчика | шт | 2 |
| 3 | Ремонт стояков водоснабжения  Труба  Кран  Сгон в сборе | М  Шт  шт | 6  5  3 |
| 4 | Номерация подъездов (таблички) | шт | 4 |
| 5 | Замена автомата | шт | 1 |
| 6 | Замена крана д100 | шт | 2 |
| 7 | Ремонт окон МОП  Ручка оконная  саморезы | Шт  кг | 10  0,3 |
| 8 | Замена стекла МОП | М2 | 11 |
| 9 | Замена светильников МОП | шт | 4 |
| 10 | Ремонт канализационного стояка  Отвод  Тройник  труба | Шт  Шт  м | 2  1  5 |
| 11 | Ремонт мусорокамер  цемент | кг | 20 |
| 12 | Окраска газовых труб  Эмаль желтая | кг | 5 |
| 13 | Замена замка | шт | 3 |
| 14 | Установка хомутов | шт | 5 |
| 15 | Замена автовыключателя | шт | 2 |
| 16 | Обработка мусорокамер хлором | кг | 3 |
| 17 | Окраска ограждения  эмаль | кг | 28 |
| 18 | Замена трансформатора | шт | 6 |
| 19 | Ремонт ограждения металлического  Труба профильная | М | 8 |
| 20 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 36 |
| 21 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 8,2 |
| 22 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 21**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена замка | шт | 3 |
| 2 | Замена ламп МОП | шт | 108 |
| 3 | Ремонт стояка водоснабжения  Труба  Кран  Сгон в сборе  муфта | М  Шт  Шт  шт | 23  16  14  9 |
| 4 | Ремонт контейнера  колеса | шт | 12 |
| 5 | Номерация подъездов (таблички) | шт | 3 |
| 6 | Ремонт дверей МОП  Наличник  фанера  саморезы | М  М2  кг | 16  3  1,2 |
| 7 | Замена автомата | шт | 9 |
| 8 | Ремонт слуховых окон | шт | 6 |
| 9 | Установка информационного стенда | шт | 1 |
| 10 | Замена стекла МОП | М2 | 17 |
| 11 | Ремонт подъездных козырьков  Линокром  профнастил | М2  шт | 60  2 |
| 12 | Установка хомутов | шт | 33 |
| 13 | Ремонт мусорокамер цемент | кг | 40 |
| 14 | Замена крана д80 | шт | 1 |
| 15 | Окраска цоколя  эмаль | кг | 28 |
| 16 | Окраска ограждения и контейнеров мусоропровода | кг | 50 |
| 17 | Замена трансформатора | Шт | 6 |
| 18 | Обработка мусорокамер хлором | кг | 5 |
| 19 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 27 |
| 20 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 1,5 |
| 21 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом № 22**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Ремонт стояка водоснабжения  Труба  Муфта  Кран  Угольник  тройник | М  Шт  Шт  Шт  шт | 160  227  31  85  37 |
| 2 | Замена ламп МОП | шт | 69 |
| 3 | Номерация на подъезды (таблички) | шт | 8 |
| 4 | Замена светильников МОП | шт | 28 |
| 5 | Замена доводчика | шт | 4 |
| 6 | Замена автомата | шт | 2 |
| 7 | Установка информационного стенда | шт | 1 |
| 8 | Ремонт окон МОП  Ручки дверные  саморезы | Шт  кг | 13  0,3 |
| 9 | Установка кабель канала | М | 70 |
| 10 | Установка гофтрубы под электропроводку | м | 19 |
| 11 | Ремонт канализационного стояка  Труба  тройник | М  шт | 2  3 |
| 12 | Ремонт мусорного контейнера  колеса | шт | 27 |
| 13 | Ремонт мусорокамер  Цемент | кг | 20 |
| 14 | Установка хомутов | шт | 50 |
| 15 | Ремонт входных групп  Акрил  Эмаль  цемент | кг | 28  55  100 |
| 16 | Замена замка | шт | 4 |
| 17 | Ремонт слуховых окон  полоса | м | 22 |
| 18 | Ремонт подъездных козырьков  линокром | М2 | 60 |
| 19 | Установка поручней | м | 54 |
| 20 | Окраска ограждений, урн, мусорных контейнеров | кг | 110 |
| 21 | Обработка мусорокамер хлором | кг | 5 |
| 22 | Установка почтовых ящиков | шт | 12 |
| 23 | Ревизия запорной арматуры | кг | 5 |
| 24 | Ремонт металлического ограждения  Профильная труба | м | 10 |
| 25 | Замена трансформатора | шт | 3 |
| 26 | Замена клапанов мусоропровода | шт | 4 |
| 27 | Частичное окрашивание стен  Эмаль  Акрил  Шпатлевка  штукатурка | кг | 45  30  50  20 |
| 28 | Ревизия электрощитовых и поэтажных электрощитов, очистка их от мусора и пыли | Ед. | 72 |
| 29 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 10,2 |
| 30 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |

**Дом №39а**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Единица измерения | Объем выполненных работ |
| 1 | Замена ламп МОП | шт | 150 |
| 2 | Замена счетчика в подвале ХВС | шт | 2 |
| 3 | Ремонт дверей МОП  Оргалит  пружина | М2  шт | 18  15 |
| 4 | Ремонт стояка водоснабжения в подвале  Кран  Труба  муфта | Шт  М  шт | 8  4  7 |
| 5 | Установка информационного стенда | шт | 1 |
| 6 | Замена светильников МОП | шт | 6 |
| 7 | Частичный ремонт кровли  линокром | М2 | 90 |
| 8 | Замена автомата | шт | 1 |
| 9 | Укладка плитки напольной | М2 | 4 |
| 10 | Частичное окрашивание стен МОП  эмаль | кг | 8 |
| 11 | Замена фото реле | Шт | 1 |
| 12 | Замена замка | шт | 3 |
| 13 | Окраска урн и ограждения металлического  эмаль | кг | 70 |
| 14 | Установка хомутов | шт | 23 |
| 15 | Замена цепочки на качелях | м | 3 |
| 16 | Ремонт канализационного стояка | м | 1 |
| 17 | Замена сиденья на качелях | шт | 1 |
| 18 | Восстановление изоляции на поврежденных участках электропроводки | м | 5,9 |
| 19 | Очистка подвальных помещений от посторонних пожароопасных вещей | Под.пом | 1 |